**询 价 文 件**

**项目编号：YCSDAG202011-XJ01**

**项目名称：盐城市档案馆不锈钢保温防水箱采购项目**

盐城市档案馆

2020年11月

**第一部分 询价公告**

项目概况

盐城市档案馆不锈钢保温防水箱采购项目 采购项目的潜在供应商应在 盐城市档案馆网站（http://www.ycdag.com/index.html）获取采购文件，并于 2020年11月10日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YCSDAG202011-XJ01

项目名称：盐城市档案馆不锈钢保温防水箱采购项目

采购方式：询价

预算金额：55000.00元

最高限价：55000.00元

采购需求：详见询价文件

合同履行期限：合同签订后 30 个工作日内必须完成供货并安装、调试、验收合格后交付采购人使用（特殊情况从其约定）

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；  
　 (2)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；  
　 (3)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.本项目的特定资格要求：

(1)未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(3)在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人企业，营业执照经营范围包含本次招标内容。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城市档案馆网站（http://www.ycdag.com/index.html）

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城市档案馆网站本公告附件。

售价：300元（售后不退，除项目终止采购外），提交投标文件时一同交给代理单位。

四、响应文件提交

截止时间：2020年11月10日15点00分（北京时间）

地点：盐城市档案馆五楼会议室（ 盐城市亭湖区毓龙东路22号 ）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

响应文件正本一份，副本三份。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称： 盐城市档案馆

地 址： 盐城市亭湖区毓龙东路22号

联 系 人： 周建军

联系电话： 18932269955

2.采购代理机构信息

名 称：盐城兴诚工程造价咨询事务所有限公司

地　　址：盐城盐都新都路627号紫金大厦12楼

联 系 人： 郭荣兰

联系电话：　　　13770072057

3.项目联系方式

项目联系人： 周建军

电　 　 话： 18932269955

**第二部分 报价人须知**

一、报价人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加报价，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在 2020年 11 月 9 日18：00时前向采购人提出，对于不影响公平竞争的问题我单位将作出答复。

三、报价要求：报价人须按询价文件的要求进行响应，报价文件一式四份，即正本一份，副本三份，（中标供应商须提供投标文件电子档一份）。不论报价人中标与否，报价文件均不退回。报价文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和报价人营业执照等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。我单位会同有关人员将对各报价单位报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

四、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的报价文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低，确定成交供应商。评标小组在评审中可要求供应商对其报价文件作出必要的澄清和确认。评标小组将审查报价文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评标小组三分之二及以上成员的认定。

五、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各报价人在报价时补充说明其详细规格型号。

六、中标后，中标单位须向采购单位提交人民币 中标价的5% 作为履约保证金。履约保证金于合同履行后无息退还。

**第三部分 合同条款及格式**

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

**政府采购合同（货物）（合同编号）**

项目名称：盐城市档案馆不锈钢保温防水箱采购项目 项目编号：YCSDAG202011-XJ01

甲方：（买方）盐城市档案馆

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城市档案馆不锈钢保温防水箱采购项目询价的结果，签署本合同。

**一、货物内容**

1.1 货物名称：盐城市档案馆不锈钢保温防水箱

1.2 型号规格：

盐城市档案馆不锈钢保温防水箱采购项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **规格型号及参数** | **数量** |
| 水箱 | 4000\*2500\*2000  材质：304/2B | 1台 |
| 板材厚度 | 底板1.5 侧下1.5 侧上1.5 顶板1.2 | 1批 |
| 不锈钢水箱内部加强拉筋 | 304/2B 食品级不锈钢 | 1批 |
| 水箱保温 | 5CM橡胶 外板202不锈钢 五面保温 | 1批 |
| 水箱配件 | 进出水口、排污溢流、人孔、爬梯等 | 1批 |
| 水箱附件 | 水箱外置液位显示管  水箱内置进水口配套浮球阀 | 1套 |
| 零星费用 | 旧水箱、材料拆除及清运 | 1项 |
| 水箱与管路连接阀门 | 1项 |
| 注：单价和总价均应包括人工费、旧水箱、材料拆除及清运费用、全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具、确保验收通过、终生维护等费用，以及已支付或将支付的招标代理费、项目审计费、营业税和其它税费。 | | |

1.3 数量（单位）：1台

**二、合同金额**

2.1 本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币或其他币种。

**三、技术资料**

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、知识产权**

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

**五、产权担保**

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**六、履约保证金**

6.1乙方交纳人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_元作为本合同的履约保证金**（中标价的5%）**。

**七、转包或分包**

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

**八、质保期**

8.1 质保期 年（自交货验收合格之日起计）；超过质保期，终生免费维护。

**九、交货期、交货方式及交货地点**

9.1 合同履行期：合同签订后 个工作日内必须完成供货并安装、调试、验收合格后交付采购人使用（特殊情况从其约定）。

9.2 交货方式：\_运至现场安装\_\_

9.3 交货地点：盐城市档案馆

**十、货款支付**

10.1 付款方式：货物安装验收合格后，乙方开据正式增值税发票，甲方在15个工作日内支付给乙方合同金额的90%，余款作为质保金，两年质保期满后无息支付给乙方。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

**十一、税费**

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十二、质量保证及售后服务**

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期及终生维护期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

**十三、调试和验收**

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

**十四、货物包装、发运及运输**

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

**十五、违约责任**

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

**十六、不可抗力事件处理**

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十七、诉讼**

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

**十八、合同生效及其它**

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：

联系电话： 联系电话：

签订日期： 年 月 日

**第四部分 项目需求**

**一、采购内容**

盐城市档案馆不锈钢保温防水箱采购项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **规格型号及参数** | **数量** |
| 水箱 | 4000\*2500\*2000  材质：304/2B | 1台 |
| 板材厚度 | 底板1.5 侧下1.5 侧上1.5 顶板1.2 | 1批 |
| 不锈钢水箱内部加强拉筋 | 304/2B 食品级不锈钢 | 1批 |
| 水箱保温 | 5CM橡胶 外板202不锈钢 五面保温 | 1批 |
| 水箱配件 | 进出水口、排污溢流、人孔、爬梯等 | 1批 |
| 水箱附件 | 水箱外置液位显示管  水箱内置进水口配套浮球阀 | 1套 |
| 零星费用 | 旧水箱、材料拆除及清运 | 1项 |
| 水箱与管路连接阀门 | 1项 |
| 注：单价和总价均应包括人工费、旧水箱、材料拆除及清运费用、全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具、确保验收通过、终生维护等费用，以及已支付或将支付的招标代理费、项目审计费、营业税和其它税费。 | | |

**二、服务要求**

1、合同履行期限：合同签订后 30 个工作日内必须完成供货并安装、调试、验收合格后交付采购人使用（特殊情况从其约定）。

2、质保期 贰 年（自交货验收合格之日起计）；超过质保期，终生免费维护。

**第五部分 资信证明文件要求**

**1、实质性资格证明文件目录**

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（原件,格式见附表）

文件3 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件4 法人授权书（原件）

文件5 询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明**

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 。

主要专业技术能力有： 。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中 没有重大违法记录的书面声明

**声明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

**法人授权书（格式）**

本授权书声明： 公司的 （法定代表人姓名）\_\_\_\_\_\_\_（职务）代表本公司授权 （被授权人的姓名） (职务)为本公司的合法投标代表，就参加 （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职 务：

单位名称：

地 址：

投标代表（被授权人）签字：

职 务：

单位名称：

地 址：

投标人（单位公章）：

日 期：

**第六部分 报价单及有关承诺、说明（格式）**

**盐城市档案馆**（采购人）：

我单位愿意按照本询价文件（项目编号：**YCSDAG202011-XJ01**）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

一、报价单 货币单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购号** | **项目名称** | **品牌、型号及配置参数相关说明（可附页）** | **数量** | **报价单价** | **报价金额** | **不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款偏离情况）（可附页）** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： 小写： | | | | | | |
| 合同履行期限：合同签订后 个工作日内必须完成供货并安装、调试、验收合格后交付采购人使用（特殊情况从其约定）  质保期 年（自交货验收合格之日起计）；超过质保期，终生免费维护。 | | | | | | |

注：1.报价单必须认真填写，包括产品的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、培训、项目实施时间等详细说明。

2.单价和总价均应包括人工费、旧水箱、材料拆除及清运费用、全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具、确保验收通过、终生维护等费用，以及已支付或将支付的招标代理费、项目审计费、营业税和其它税费。

3.请提供本询价文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

二、承诺及说明：

报价人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日